Инсинератор с камерой дополнительного дожигания отходящих газов.
                                                 2019
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



Позволяет загрузить до 2000 кг отходов единовременно. Обеспечивает быструю утилизацию с минимальным уровнем выхлопа. 

Предназначен для утилизации биологических, твердо бытовых, медицинских, пищевых отходов, отходов загрязненных нефтешламами.

Инсинератор отлично подходит для птицефабрик, рыбных заводов, мясокомбинатов, убойных цехов, для предприятий молочной и мясной промышленности, там где необходимо уничтожить большое количество отходов в короткие сроки. Снабжен автоматическим управлением.

Инсинераторы медицинских отходов   выполнены в форме L-образной конструкции и состоят из двух топок (камер) — горизонтальной и вертикальной.
· В горизонтальной топке (камере сгорания) происходит процесс сжигания отходов при температуре 870оС, после чего дымовые газы попадают в камеру дожига. 
· В вертикальной топке (камере дожига), при помощи дополнительных горелок создается температура 1200 - 1400оС при которой происходит практически полное уничтожение токсичных веществ, что уменьшает выбросы в атмосферу.  
Инсинераторы медицинских отходов  сконструированы с учетом законодательства РФ для обезвреживания отходов лабораторий, больниц, материалов, которые контактировали с больными, лекарственных препаратов, а также обычных отходов медицинских учреждений (упаковка, перевязочный материал, одноразовый инструмент и т.д.).
Инсинераторы медицинских отходов  имеют все необходимые разрешения, включая положительное заключение Государственной Экологической Экспертизы (ГЭЭ). Поэтому они могут быть установлены непосредственно на территории медицинского учреждения. Они полностью решают проблемы руководства по обращению с опасными и неопасными отходами, позволяют сэкономить значительные суммы на утилизации опасных отходов. 
Виды отходов.
Медицинские отходы
Необходимость регламентированной утилизации медицинских отходов определяется их возможной опасностью. Компания  «Грин Крафт» предлагает медицинским учреждения любого типа инсинераторы собственного производства для утилизации отходов класса «Б» и «В».
Что можно утилизировать?
•  Класс «Б» – это потенциально-инфицированные отходы (органические остатки после операций, мешки и белье, контактировавшее с кровью и другими биологическими жидкостями больного, патологоанатомические мешки и т.д.)
•  Класс «В» – это чрезвычайно опасные отходы (загрязненные биологическими материалами и кровью больных с опасными инфекционными заболеваниями, например, туберкулезом, отходы вирусологических лабораторий и т.д.).
Напоминаем, что медицинские отходы класса «А» не подлежат обязательной утилизации в крематоре. Их можно утилизировать вместе с обычными ТБО.
Биологические отходы
Предприятиям животноводческой отрасли агропромышленного комплекса, а также производителям мясопродуктов компания  предлагает эффективные утилизаторы биологических отходов – инсинераторы, или кремационные камеры  различных модификаций. 
Что можно утилизировать?
Использовать камеры  можно для безопасной утилизации различного типа биологических отходов:
• Трупы животных;
• Птичьи трупы;
• Абортированный материал крупного скота;
• Мертворожденные плоды животных;
• Биологические остатки на бойне и т.д.
Твердые бытовые отходы
Твердые бытовые отходы неизбежно возникают и накапливаются в ходе ведения любой производственной деятельности. Существует два способа утилизации – прибегнуть к услугам сторонних компаний, или приобрести современного оборудование, которое сделает вас автономными и избавит от регулярных платежей коммунальщикам.

Компания  предлагает инсинераторы (крематоры) собственного производства, которые позволяют утилизировать различные виды ТБО в соответствии с требованиями СанПиН.
Что можно утилизировать?
Не для каждого предприятия покупка инсинератора является оправданной, однако если особенности производственного процесса диктуют необходимость утилизации:
• Пластика;
• Резиновых шин;
• Люминесцентных ламп .
Нефтешламы
Предприятиям нефтепереработки и нефтехимии  предлагаем современные кремационные камеры – инсинераторы – для решения проблемы утилизации нефтешламов. В зависимости от объема отходов и их типа, специалисты компании подберут наиболее эффективную модель.
Что можно утилизировать?
Нефтешлам является распространенным видом промышленных отходов, и одним из наиболее проблемных в плане утилизации. Это агрегативно-устойчивые соединения с высокой плотностью, состоящие из:
• Твердых включений – 1-30%.
• Продуктов нефтепереработки – 10-40%.

Все цены указаны без НДС, актуальны на 01.12.2018г.                                   

	Характеристика/
Модель инсинератор
	ИНСИ 
100
	ИНСИ 
200
	ИНСИ
300
	ИНСИ
 400
	ИНСИ
 500
	ИНСИ
 750
	ИНСИ
 1000
	ИНСИ
 1500
	ИНСИ
 2000

	Загрузка камеры, кг
	До 150
	До 250
	До 350
	До 450
	До 550
	До 800
	До 1100
	До 1600
	До 2200

	Объем камеры, м3
	0.35
	0.65
	0.95
	1.25
	1.55
	1.85
	3.1
	4.55
	6.2

	Производительность, кг/ч с
	50-70
	50-100
	55-110
	60-115
	65-120
	85-160
	220-260
	220-260
	280-350

	Вес остатков сгорания, %
	Не более 5

	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	1800/

900/

1350
	2100/

1000/

1750
	2300/

1200/

1950
	2300/

1300/

2050
	2400/

1400/

2250
	2500/

1400/

2000
	3200/

1500/

2000
	3700/

1500/

2000
	4200/

1600/

2000

	Габариты загрузочного люка
	1000*900
	1300*1000
	1500*1200
	1500*1300
	1600*1400
	1700*1400
	1900*1500
	2300*1600
	2700*1600

	Наличие лебедки
	Есть

	Вес, кг
	2500
	2700
	2900
	3200
	3500
	4700
	7000
	8000
	9000

	Футеровочный слой
	                                                          Шамотный кирпич толщиной 120 мм

	Горелки Lamborghini
	Газ/дизель

	Инсинераторы количество горелок основной камеры, шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	3

	Количество горелок камеры дожига, шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество дутьевых вентиляторов, шт
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Расход дизельного топлива, л/ч
	3-8
	3-8
	4-9
	4-9
	5-11
	5-11
	8-15
	9-16
	10-17

	Расход природного газа, м3/ч квт ккал
	4-10
	4-10
	4-11
	4-11
	5-12
	5-12
	8-16
	9-17
	10-18

	Температура сгорания
	800-1200

	Пульт управления
	Наличие

	Гарантия
	2 года

	Инсинератор ЦЕНА:

	Дизель, цена
	265 000
	294 000
	367 000
	420 000
	485 000
	685 000
	997 000
	1 420 000
	1 890 000

	Газ, цена
	315 000
	345 000
	409 000
	463 000
	546 000
	766 000
	1 100 000
	1 650 000
	2 100 000


